## BerechnungsList
Notstrom
mytest4u

					Laufzeit pro Stunde					Tagesbedarf
Gerät	P (W)	P (W) Standby	Messwert P (W)	Messzeit (h)	Min pro h	Faktor	Durchschnitt W (Wh)	ja/nein	Erforderliche (Wh)	P max		Stunden	W Day (Wh)	Kosten Day	Kosten p.a.
					1076,4			1025,0	0,31 €	112,24 €
Lüftung (77-254)	80		80	1	60	1,00	80,00	0	0,0	0		1	0,0	0,00 €	0,00 €
Solar Pumpe (43/61/82)	43		43	1	60	1,00	43,00	1	43,0	43		6	258,0	0,08 €	28,25 €
Heizungs Pumpe (5,8-59)	22		22	1	60	1,00	22,00	1	22,0	22		6	132,0	0,04 €	14,45 €
Kühlschrank	60		60	1	10	0,17	10,00	1	10,0	60		24	240,0	0,07 €	26,28 €
Kühltruhe	44,7	0,31	1734	127	60	1,00	13,65	1	13,7	44,7		24	327,7	0,10 €	35,88 €
Wasserpumpe	761	0,71	626	127	60	1,00	4,93	1	4,9	761		1	4,9	0,00 €	0,54 €
Rollo	100		100	1	1	0,02	1,67	1	1,7	100		1	1,7	0,00 €	0,18 €
Licht	3		3	1	60	1,00	3,00	1	3,0	3		6	18,0	0,01 €	1,97 €
TV (200-..)	200		200	1	60	1,00	200,00	0	0,0	0		1	0,0	0,00 €	0,00 €
SAT Receiver				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		1	0,0	0,00 €	0,00 €
Sat Multischalter	11,5		11,5	1	60	1,00	11,50	1	11,5	11,5		1	11,5	0,00 €	1,26 €
TV2IP (6,7 Standby-18,2)	18,2	6,7	18,2	1	60	1,00	18,20	1	18,2	18,2		1	18,2	0,01 €	1,99 €
Fritzbox	13		13	1	60	1,00	13,00	1	13,0	13		1	13,0	0,00 €	1,42 €
				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		24	0,0
				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		24	0,0
				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		24	0,0
				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		24	0,0
				1	60	1,00	0,00	0	0,0	0		24	0,0
					0,00		0	0,0	0		24	0,0
Brot backen (16XL) (12-550)	550					0,00	388,00	0	0,0	0		24	0,0

					Summe :		140,9	Wh		Preis / kWh	0,30 €
			W Akku	1000	Wh		Akku → Laufzeit:		7,1	Stunden		Betriebsdauer	0,98	Tage
			Pmax Generator	1800	W	59,80%			0,30	Tage

## Info
Info
Laufzeitabschätzung auf Basis der Akkukapazität in Feld E31.

Tabelle zum Video auf YT-Kanal mytest4u :		https://youtu.be/EL8b1kumAXw

Formel Feld
Feld
Minuten pro h		Zahl Wert 1-60

Stand 1.12.2021